ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТЕНДА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

| № | Наименование | Ответы |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Типы электродвигателей подлежащих испытанию (перечислить) |  |  |  |
| 2 | Номинальные напряжения статора, В (min-max) Номинальные напряжения ротора, В (min-max) |  |  |  |
| 3 | Диапазон мощностей, кВт (min-max) |  |  |  |
| 4 | Диапазон оборотов, об\мин (min-max) |  |  |  |
| 5 | Уровень автоматизации стенда |  |  |  |
| 6 | Площадь, выделенная под стенд, м2 |  |  |  |
| 7 | Необходимые виды испытаний: | Да | Нет |  |
| 7.1 | измерение сопротивления изоляции обмоток относительно корпуса машины и между обмотками |  |  |  |
| 7.2 | измерение сопротивления обмоток при постоянном токе в практически холодном состоянии |  |  |  |
| 7.3 | испытания при повышенной частоте вращения |  |  |  |
| 7.4 | испытание изоляции обмоток относительно корпуса машины и между обмотками на электрическую прочность переменным напряжением |  |  |  |
| 7.5 | испытание междувитковой изоляции обмоток на электрическую прочность |  |  |  |
| 7.6 | определение тока и потерь холостого хода |  |  |  |
| 7.7 | определение тока и потерь короткого замыкания |  |  |  |
| 7.8 | определение коэффициента трансформации |  |  |  |
| 7.9 | необходимость испытания под нагрузкой |  |  |  |
| 7.10 | другие виды испытаний (указать) |  |  |  |
| 8 | Дополнительные требования: |  |  |  |

| Конечный заказчик: |  |
| --- | --- |
| Поставщик: |  |
| ФИО: |  |
| Телефон |  |
| e-mail: |  |
| Заполненный опросный лист направить на электронный адрес: info@td-rer.ru |  |